Notas:

1. Favor de considerar el Foso que me quedo de 14.5 cm.

2. Si esta en la ultima hoja descrito el safety security

3. Los 4.40 de la IPR no me dan a trabe, necesitaría crecer más para anclar con losa

4. no tengo energía a 220 tendrán

